## Sheet2
评价维度 | 具体指标 | 评分标准（0-10 分） | 选项模式
一、架空线路部分（20 分） | 1. 杆塔与档距段（12 分） | 9-12 分：杆塔顺道路沿布，无重叠、顺序合理，档距段无交叉，导线无反折，杆塔未进入房屋内，沿马路的同一侧走线，完全符合治理标准中对杆塔和档距段的要求 | £杆塔顺道路沿布，无重叠、顺序合理；£档距段无交叉；£导线无反折；£杆塔未进入房屋内；£完全符合治理标准中对杆塔和档距段的要求
|  | 5-8 分：基本符合要求，但存在个别杆塔轻微偏离道路、档距段交叉痕迹或导线轻微反折，不影响整体布局 | £存在个别杆塔轻微偏离道路；£档距段交叉痕迹或导线轻微反折；
|  | 0-4 分：杆塔布置混乱，存在重叠、档距段交叉、导线反折或杆塔进入房屋等问题 | £杆塔布置混乱，存在重叠；£档距段交叉、导线反折；£杆塔进入房屋
| 2. 墙支架（8 分） | 7-8 分：墙支架沿楼栋顺序布置，位置准确且位于楼栋正面，无脱离楼栋放置，完全符合治理标准 | £墙支架沿楼栋顺序布置，位置准确且位于楼栋正面，无脱离楼栋放置，完全符合治理标准
|  | 4-6 分：墙支架基本沿楼栋布置，但存在个别位置稍偏离正面或顺序轻微混乱 | £墙支架基本沿楼栋布置，但存在个别位置稍偏离正面或顺序轻微混乱
|  | 0-3 分：墙支架脱离楼栋放置或布置无序，不符合治理要求 | £墙支架脱离楼栋放置或布置无序，不符合治理要求
二、低压电缆线路部分（20 分） | 1. 低压电缆头（8 分） | 7-8 分：与站房连接的电缆头位于站房出线点正下方，或正上方、或正左或正右，超连接线为直线，距离站房较近，完全符合治理标准 | £与站房连接的电缆头位于站房出线点正下方，或正上方、或正左或正右；£超连接线为直线，距离站房较近，完全符合治理标准
|  | 4-6 分：电缆头位置基本正确，但超连接线有轻微弯曲或距离站房稍远 | £电缆头位置基本正确，但超连接线有轻微弯曲或距离站房稍远
|  | 0-3 分：电缆头偏离出线点，超连接线混乱或距离过远，不符合要求 | £电缆头偏离出线点，超连接线混乱或距离过远，不符合要求
| 2. 电缆段（12 分） | 9-12 分：电缆段顺道路或建筑物走向横平竖直，同路径电缆重叠布置，无穿越建筑物、站房设备或涉水情况 | £电缆段顺道路或建筑物走向横平竖直；£同路径电缆重叠布置；£无穿越建筑物、站房设备；£无涉水情况
|  | 5-8 分：基本符合走向要求，但存在少量电缆段轻微歪斜、同路径重叠不紧密，无穿越问题，无绕大圈现象 | £基本符合走向要求，但存在少量电缆段轻微歪斜；£同路径重叠不紧密；£无穿越问题；£无绕大圈现象
|  | 0-4 分：电缆段走向混乱，存在穿越建筑物、涉水等违规情况，存在绕大圈现象 | £电缆段走向混乱；£存在穿越建筑物；£存在涉水；£存在绕大圈现象
三、站房设备部分（20 分） | 1. 低压站房排布（12 分） | 9-12 分：站房设备（分支箱、配电箱），无堆叠排布，无压盖其他设备，不在马路上 | £站房设备（分支箱、配电箱）无堆叠排布，无压盖其他设备；£不在马路上
|  | 5-8 分：站房设备（分支箱、配电箱）存在少量轻微堆叠或边缘压盖其他设备，不影响整体认读，略微占点马路 | £站房设备（分支箱、配电箱）存在少量轻微堆叠或边缘压盖其他设备，不影响整体认读；£略微占点马路
|  | 0-4 分：站房设备（分支箱、配电箱）存在严重堆叠或压盖问题，或位于马路上 | £站房设备（分支箱、配电箱）存在严重堆叠或压盖问题；£位于马路上
| 2. 站房位置（8 分） | 7-8 分：站房放置于空地且贴近楼栋排布，位置合理 | £站房放置于空地且贴近楼栋排布，位置合理
|  | 4-6 分：站房位置基本合理，但距离楼栋稍远或周边空间稍显拥挤 | £站房位置基本合理；£但距离楼栋稍远或周边空间稍显拥挤
|  | 0-3 分：站房位于不合理区域（如压盖房屋），不符合放置要求 | £站房位于不合理区域（如压盖房屋）；£不符合放置要求
四、接入点部分（20 分） | 1. 接入点布置（12 分） | 9-12 分：同一电缆头下接入点重叠布置，无杂乱 / 圆形 / 花状排布，位于建筑内，连接线为直线或正交折线 | £同一电缆头下接入点重叠布置；£无杂乱 / 圆形 / 花状排布，位于建筑内；£连接线为直线或正交折线
|  | 5-8 分：接入点基本重叠，无明显杂乱排布，位置和连接线基本符合要求（存在轻微非正交折线） | £接入点基本重叠，无明显杂乱排布；£位置和连接线基本符合要求（存在轻微非正交折线）
|  | 0-4 分：接入点杂乱排布，不在建筑内或连接线混乱 | £接入点杂乱排布；£不在建筑内或连接线混乱
| 2. 接入点与上级设备连接（8 分） | 7-8 分：接入点与上级设备连接线为直线或严格正交折线，连接关系清晰 | £接入点与上级设备连接线为直线或严格正交折线，连接关系清晰
|  | 4-6 分：连接线基本为直线或正交折线，存在少量轻微歪斜 | £连接线基本为直线或正交折线，存在少量轻微歪斜
|  | 0-3 分：连接线弯曲混乱，无正交或直线特征，连接关系模糊 | £连接线弯曲混乱，无正交或直线特征，连接关系模糊
五、计量箱部分（20 分） | 1. 计量箱位置（10 分） | 8-10 分：计量箱位于建筑物内，沿接入点旁布置，与接入点间距≤10 米，同接入点下计量箱堆叠布置，且在小区楼栋均匀分布 | £计量箱位于建筑物内，沿接入点旁布置，与接入点间距≤ 10米，同接入点下计量箱堆叠布置，且在小区楼栋均匀分布
|  | 4-7 分：计量箱位置基本符合要求，但间距稍超 10米或分布均匀性一般 | £计量箱位置基本符合要求，但间距稍超 10米或分布均匀性一般
|  | 0-3 分：计量箱不在建筑内，远离接入点或分布杂乱 | £计量箱不在建筑内，远离接入点或分布杂乱
| 2. 计量箱与接入点协调（10 分） | 8-10 分：计量箱与接入点布置协调，无空间冲突，整体布局整齐 | £计量箱与接入点布置协调，无空间冲突，整体布局整齐
|  | 4-7 分：计量箱与接入点存在轻微空间重叠，但不影响认读 | £计量箱与接入点存在轻微空间重叠，但不影响认读
|  | 0-3 分：计量箱与接入点布置冲突，遮挡设备或线路，影响整体美观性 | £计量箱与接入点布置冲突，遮挡设备或线路，影响整体美观性
| 通用标准 | 所有设备不能存在跨小区沿布情况 | £该台区存在跨小区沿布的设备；£电缆终端头；£杆塔；£分支箱；£接入点；£表箱；£墙支架；